## Sheet1
کدپل سازمان | نوع خرابی / توضیحات
PBO-B201S | پل سیستم زهکشی ندارد اصلاح شود. در تصویر برداری به زاویه تابش خورشید دقت شود. برخی تصاویر تهیه شده از زیر عرشه قابلیت بهره برداری ندارد.
PBO-B204S | آثار رطوبت و نشت آّب در تیرهای اصلی مشاهده میشود. ساییدگی روکش عرشه و کف پله دیده نمیشود. ستونها هم از وضعیت مناسب برخوردارند و از بین رفتن رنگ و روکش در آنها مشاهده نمیشود یا کمتر از 10 درصد (حداقل جدول ارزیابی می باشد). عکس 87، اثر برخورد وسیله نقلیه نیست، آسیبهای حین نصب و اجرای پل بنظر میرسد که مهم نیست.
PBO-B192S | پل فاقد پله برقی می باشد. عکس 15 تصویر مناسبی برای ارجاع به زنگ زدگی تیر اصلی و فرعی نیست. عکسهای به مراتب بهتری در این خصوص تهیه شده. آثار نشت آب در خصوص تیرهای فرعی نیز صادق است که دچار زنگ زدگی شده اند. پارگیهای اشاره شده در خصوص ورق عرشه، آسیب نیست، موضوعی اجرایی است در محل اتصال فلنچی تیرهای اصلی. عکس شمارة 16 عکس مناسبی برای نشت آب زیر عرشه نیست و عکسهای به مراتب بهتر تهیه شده. در مورد نرده پله، در تصویر 71، مشکل اتصالات نیست. در مورد ستونها، تصاویر خوردگی و زنگ زدگی نشان نمیدهند، هر چند در تماس با خاک، استعداد این موضوع وجود دارد. تابلوی تبلیغاتی وجود دارد و اتصال آن هم شکل پذیر نیست و فقط جوشی است.
PBO-B193S | آثار نشت آب و رطوبت در تیرهای اصلی مشاهده می شود. به مراتب عکسهای بهتری نسبت به عکس 39 در خصوص تیرهای اصلی و فرعی می باشد که میتواند برای زنگ زدگی لینک گردد. شدت خرابی در خصوص زنگ زدگی یا از بین رفتن رنگ زیر عرشه متوسط ارزیابی شده که کم ارزیاب مناسبتری است. مشاور در مواردی که خط کشی روکش عرشه وجود ندارد با مواردی که کم رنگ هم شده است، شدت آسیب را کم انتخاب می کند، این درست نیست. عکس 58 اجزای اتصالات نرده نیست چون عضو قائم نرده سرقت شده مربوط به فاصلة غیر استاندارد می شود. عکس 13 ربطی به موضوع زنگ زدگی تیر پله ندارد. تابلو تبلیغاتی دارد و اتفاقاً برخی اجزای اتصال نیز مفقود شده است مثل عکس 58 و 61 که اتفاقاً نیاز به رسیدگی فوری دارد.
PBO-B195S | در عکس 57، حاقل یکی از پیچ و مهره های اتصال فلنچ تیر اصلی مفقود شده است. آثار نشت آب و رطوبت در تیرهای اصلی و فرعی مشهود است. مشاور در مواردی که خط کشی روکش عرشه وجود ندارد با مواردی که کم رنگ هم شده است، شدت آسیب را کم انتخاب می کند، این درست نیست. موضوع عکس 57 اتصالات نیست، مفقود شدن عضو قائم نرده است که منجر به استاندارد نبودن فاصلة نرده ها می شود. در عکس 24 از بین رفتن رنگ و روکش نرده پله مشاهده نمیشود. عکس 23 بحث پارگی ورق نیست، موضوع تداخلات اجرایی ورق پله و بیس پلیت بوده (کج سلیقگی اجرایی). در بخش تیر پله، عکس 58 بیانگر از بین رفتن رنگ و روکش نمی باشد.
PBO-B195S | عکس 107 مربوط به تیر اصلی نمی باشد. شواهد نشت آب و رطوبت در تیرهای اصلی و فرعی مشهود است. بحث از بین رفتن رنگ و روکش نرده پله مطرح نیست ولی ادامه نداشتن نرده پله تا سطح زمین مشاهده می شود. در خصوص زنگ زدگیهای ستون و بعضی عکسهای تیر پله سراغ شواهد میکروسکپی رفتین به راهنمای تکمیل چک لیست و سطوح آسیب توجه کنید. در مورد فونداسیون رمپ پله، سطح آسیب متوسط ارزیابی مناسبی نیست شدت خرابی زیاد است. اون چیزی که بهش به عنوان علائم و تأسیسات عبوری اشاره کردید عملاً نوعی تابلوی تبلیغاتی محسوب می شود و اگر آن مفتولها برای ممانعت از سقوط بسته شده، شدت آسیب زیاد و نیازمند رسیدگی فوری می باشد. چرا گفتید خیر. هم فونداسیون و هم تابلو تبلیغاتی نیازمند رسیدگی فوری می باشد.
PBO-B196S | این المانهایی که بهش گفتین تیر فرعی تیر فرعی نیستن بلکه جزئی از دال فولادی عرشه محسوب میشوند (برای درک بهتر به تصویر شمارة 4 پل شماره 199 توجه کنید). در هر صورت آثار رطوبت و نشت آب در این المانها نیز هم مشهود است. عکسهای 30 و 87 به الگوی پارگی در ورق نیستن به راهنمای تکمیل چک لیست توجه شود. در تصویر 61 آسیبی در اتصال عضو مورب افقی مشاهده نمی شود این عض چون زیر سقف هم می باشد آثار نشت آب و رطوبت مطرح نیست (اون رد هر چی که هست خیلی به نشت آب و رطوبت ربطش ندید). عکس 94 ترک خوردگی کف پله نیست مربوط به خرابی روکش اپوکسی می باشد (رد ترک خوردگی را باید از زیر کف پله یا پاگرد گرفت). عکس 107 با این فاصله، مناسب قضاوت برای از بین رفتن رنگ و روکش تیر پله نیست. عکس های 8 و 81 شواهدی از از بین رفتن رنگ و روکش نشان نمیدهد. در خصوص زنگ زدگی ستون و سطوح آسیب به راهنمای تکمیل چک لیست مراجعه کنید (عکس شمارة 40 گواه مناسبی برای قضاوت زنگ زدگی ستون نیست). همینطور در خصوص عضو مورب ستون و از بین رفتن رنگ و روکش، به مقیاس پل توجه کنید و دنبال اثرات میکروسکپی نباشید.
PBO-B197S | این المانهایی که بهش گفتین تیر فرعی تیر فرعی نیستن بلکه جزئی از دال فولادی عرشه محسوب میشوند (برای درک بهتر به تصویر شمارة 4 پل شماره 199 توجه کنید). تأسیسات عبوری، لوله آبیاری فضای سبز است که در عکس 97 نشتی هم دارد و موجبات زنگ زدگی پای ستون و بیس پلیت را فراهم آورده است.
PBO-B198S | آثار نشت آب و رطوبت در تیرههای فرعی هم مشاهده می شود. عکس 104 مربوط به پارگی در ورق دال عرشه نیست. عکسهای 22، 24 و 31 آسیب دیدگی جوش نرده نیست. نرده هم از لحاظ رنگ در شرایط مناسبی قرار دارد فقط در مواضعی که تعمیرات انجام شده رنگ آمیزی نشده که زنگ زدگی موضوعی مشاهده می شود. عکسهای 12 و 105 پارگی ورق نیست هر چند غیر اصولیه ولی برای جمع نشدن آب روی کف پله سوراخکاری انجام شده. در عکس 84 اثری از آسیب دیدگی رنگ و روکش ستون دیده نمیشه. عکس 3 اثر برخورد وسیله نقلیه نیست به دفورمه شدن حین حمل و نقل مقاطع لوله قبل ساخت یا حین حمل و نقله و چیز مهمی نیست.
PBO-B199S | شواهد نشت آب در تیرهای اصلی و فرعی مشهود است. عکس 50 در خصوص کج شدگی نرده، بحث ایمنی ندارد و به خاطر تداخلات اجرایی با اتصال تابلو تبلیغاتی توسط عوامل اجرایی انجام شده و چون گپ موجود توسط المان قائم خرپا پر شده، احتیاجی به کسر امتیاز نیست. عبور لولة آبیاری فضای سبز به عنوان تأسیسات عبوری قید شود.
PBO-B200S | خوردگی و زنگ زدگی نرده بسیار جزئی و موضعی می باشد لزومی به اشاره بنظر نمی رسد. سطح آسیب کج شدگی و بیرون زدگی نرده چون به یک عضو محدود است به کم بسنده شود. در بخش علائم و تأسیسات عبوری، عکسهای شمارة 1 و 46 به چه آسیبی اشاره دارد که از آن به مفقود شدن یا نامفهوم بودن تابلوها اطلاق شده است؟
PBO-B202S | این پل دوچرخه رو هم هست (به عکس شمارة 1 توجه شود). پل پله برقی ندارد. در عکس برداری به زاویه تابش آفتاب توجه شود برخی عکسهای زیر عرشه قابلیت بهره برداری مناسب ندارد. پل دو دهانه بنظر می رسد. آثار نشست آب در تیرهای اصلی و فرعی مشاهده می شود. در خصوص نردة عرشه، بحث مفقود شدن اتصالات نیست کلاً نردة ردیف دوم در محلی اجرا نشده است که دلیل آن هم می تواند دسترسی به تابلوی تبلیغاتی توسط عوامل ذیربط باشد در هر صورت در این خصوص باید تمهید دیگری اندیشیده شود. عکس شمارة 8 به چه آسیبی اشاره دارد که از آن به مفقود شدن یا نامفهوم بودن تابلوها اطلاق شده است؟ عکس 5 چی امکان سقوط داره؟ در هر صورت این دو تا عکس نشان دهندة عبور لوله آبیاری فضای سبز هستش که باید در باکس مربوطه علامت زده شود.
PBO-B203S | شواهد نشت آب و رطوبت در تیرهای اصلی و فرعی مشاهده می شود. بعضی اتصالات تابلوهای تبلیغاتی مفقود شده (عکس 63). عکسهای 11 و 12 پارگی ورق نیست از اول اجرا اینجوری بوده و مسأله ای هم نیست. عکس 51 موج و ناهمواری قابل گزارشی در خصوص روکش عرشه ارائه نمی دهد. از بین رفتن رنگ و روکش نرده، موضوعی در محل تعمیرات می باشد لزومی به کسر امتیاز نیست. عکس 16 خوردگی و زنگ زدگی در کف پله را نشان نمی دهد. عکس 78 در خصوص جداشدگی پوشش کف پله در حدی نیست که گزارش شود و مشمول کسر امتیاز گردد. لطفاً به راهنمای تکمیل چک لیست و سطح بندی شدت آسیبها توجه شود. عکسهای شمارة 44 و 64 به چه آسیبی اشاره دارد که از آن به مفقود شدن یا نامفهوم بودن تابلوها اطلاق شده است؟
PBO-B205S | پل دو دهانه است. اثر زنگ زدگی و خوردگی در تیرهای اصلی دیده میشه. این جور رنگ پاشی در زیر عرشه که در تعدادی از پلهای این دسته مشاهده میشه که بدون بر طرف کردن علت آسیب، ترمیم زنگ زدگی، فقط آسیب رو از دید میپوشاند، و حتی پوشش رنگ مناسبی رو هم تأمین نمیکنه، از اساس ممنوع اعلام گردد. این المانهای زیر عرشه در این پل که بهش میگین تیر فرعی، تیر فرعی نیست. اینا بخشی از دال فلزی عرشه محسوب میشوند. عکسهای 33، 42 و 54 مربوط به اتصالات نرده ها نمیشوند. میتوانید به کج شدگی و بیرون زدگی اشاره کنید. عکس 50 در خصوص عضو مورب نیست اینا اتصالات سقف پل عابر پیاده بودن که به دلایل فضای بی دفاع شهری جمع آوری شدن و حین جمع آوری، دفورمیشن اتفاق افتاده و چیز مهمی هم نیست چون عضو باربر نیستن دیگه. در خصوص از بین رفتن رنگ و سطح آسیب پیشنهاد میکنم به راهنمای تکمیل چک لیست مراجعه فرمایید. قضاوتها در اغلب موارد درست نیست. عکس 10 از فاصله 15 متری چطوری داره از بین رفتن رنگ ستون رو نشون میده؟ اتصالات تابلو تبلیغاتی به پل عابر اصولی و شکل پذیر نیست درست ولی عکس 57 چیو داره نشون میده که بهش میگید ناخوانا بودن علائم و تابلوها؟
PBO-B206-S | برای نمایش تعداد دهانه های پل، عکسهای کلی پل از زاویه و موقعیت مناسبی تهیه نشده (تعداد دهانه درج شده، 4 درست است). شواهد نشت آب در تیرهای اصلی هم مشهود است. خطکشی کم رنگ نشده. موضوع پارگی ورق کف پله یا پاگرد مطرح نمی باشد و لزومی به کسر امتیاز در این خصوص نیست. جدا شدگی روکش کف پله بسیار جزئی است کمتر از یک درصد، لطفاً به درصدهای سطح آسیب توجه شود. لزومی به کسر امتیاز نیست. عکس 6 در خصوص زنگ زدگی تیر پله، قابل قضاوت نیست ولی بنظر زنگزدگی صحیح نمی باشد.
PBO-B207-S | تکراری است- همان پل 206 است
PBO-B208-S | اطلاعات موقعیتی پل و سال ساخت درج نشده است. تصاویر مربوط به دو تا پل مجزاست. اصلاح شود تا بررسی امکان پذیر شود.
PBO-B209-S | اطلاعات موقعیتی پل و سال ساخت درج نشده است. آثار نشت آب و رطوبت در تیرهای اصلی، فرعی و دال عرشه دیده می شود. در مورد کمرنگ شدن خط کشی آسیبی درج نشده است. در عکسهای 13 و 35، آسیب دیدگی جوش نرده پله قابل تشخیص نمی باشد. اساساً برای موضوعات مرتبط با جوش، عکسهای کلوزآپ نیاز است. سطح آسیب کف پوش پله متوسط تا زیاد ارزیابی می گردد نه کم. در مواضعی که کفپوش جدا نشده، ساییدگی هم مشاهده می شود. در خصوص روشنایی اظهار نظر نشده است. از تابلوهای تبلیغاتی عکس تهیه نشده است. به سوال 9 پاسخ داده شود. تصاویر موقعیت پل در فایل اکسل قرارداده نشده است.
PBO-B210-S | اطلاعات موقعیتی پل و سال ساخت درج نشده است. به آسیب گزارش شده در خصوص از بین رفتن رنگ و روکش تیر اصلی تصویری لینک نشده است. به کمرنگ شدن خطکشی اشاره نشده است. در عکس 14، آسیب دیدگی جوش نرده پله قابل تشخیص نمی باشد. اساساً برای موضوعات مرتبط با جوش، عکسهای کلوزآپ نیاز است. پیشنهاد میشود در ویرایشهای بعدی چک لیست، ردیفی هم به تجمع آب در کف پله و پاگرد اختصاص یابد. علی ایحال در حال حاضر میتوان ردیف ناهمواری را علامت زد و توضیحاتی در این خصوص درج نمود. در خصوص روشنایی اظهار نظر نشده است. از تابلوهای تبلیغاتی و اتصالات مربوطه عکس موضوعی تهیه نشده است. به سوال 9 پاسخ داده شود. تصاویر موقعیت پل در فایل اکسل قرارداده نشده است.
PBO-B211-S | اطلاعات موقعیتی پل و سال ساخت درج نشده است. به آسیبهای تیر اصلی تصویری لینک نشده است. آثار و رد آب روی تیرهای اصلی و فرعی و دال عرشه مشاهده می شود. به کمرنگ شدن خط کشی اشاره نشده است. به آسیب نرده و رمپ تصویری لینک نشده است. آسیبی در خصوص جوش نرده پله هم در تصاویر بازدید مشاهده نمیشود. در خصوص روشنایی اظهار نظر نشده است. از تابلوهای تبلیغاتی و اتصالات مربوطه عکس موضوعی تهیه نشده است. به سوال 9 پاسخ داده شود. تصاویر موقعیت پل در فایل اکسل قرارداده نشده است.
PBO-B212-S | اطلاعات موقعیتی پل و سال ساخت درج نشده است. رد آب در تیرهای اصلی و فرعی مشاهده می شود. به کمرنگ شدن خط کشی اشاره نشده است. ساییدگی روکش عرشه به میزان کم وجود دارد. (فرم خالی رو گذاشتین کارفرما پر کنه؟) د رعکس 29 ساییدگی و جدا شدگی کفپوش پله و پاگرد هم مشاهده میشود. در خصوص روشنایی اظهار نظر نشده است. از تابلوهای تبلیغاتی و اتصالات مربوطه عکس موضوعی تهیه نشده است. در تصویر 38 چی دیدین که توی پلهای قبلی ندیدین و احتمال سقوط اجزا رو مطرح کردین؟ به سوال 9 پاسخ داده شود. تصاویر موقعیت پل در فایل اکسل قرارداده نشده است.
PBO-B213-S | (بخشهایی از فرم خالی رو گذاشتین کارفرما پر کنه؟) اطلاعات موقعیتی پل و سال ساخت درج نشده است. رد آب در تیرهای اصلی و فرعی مشاهده می شود. به کمرنگ شدن خط کشی و ساییدگی کفپوش عرشه اشاره نشده است. ساییدگی روکش عرشه به میزان کم وجود دارد. د رعکس 29 ساییدگی و جدا شدگی کفپوش پله و پاگرد هم مشاهده میشود. در خصوص روشنایی اظهار نظر نشده است. از تابلوهای تبلیغاتی و اتصالات مربوطه عکس موضوعی تهیه نشده است. عکس 42 مربوط به علائم و تأسیسات عبوری نیست. از عکس 39 و 36 استفاده کنید. به سوال 9 پاسخ داده شود. تصاویر موقعیت پل در فایل اکسل قرارداده نشده است.
PBO-B214-S | پل دو دهانه است. رد آب روی تیرهای اصلی و فرعی مشهود است. نفوذ آب و از بین رفتن عایق بندی عرشه مربوط به قبل از ترمیم کفپوش بوده است و از این بابت کسر کردن امتیاز لزومی نیست و همان زنگ زدگی کفایت می کند. به نبود خط کشی اشاره نشده است. پارگی ورق پله موضوعیت ندارد (نقص اجرا بوده و سطح و شدت آسیب رو هم در نظر داشته باشید در گزارش خرابی). اثر برخورد به ستون هم چیز مهمی نیست و لازم به کسر امتیاز نیست. از بین رفتن رنگ ستون موضوعیت ندارد، آلودگی از نوع رنگ سفید است که به ستون پاشیده شده. عکسهای 51 و 58 ارتباطی به علائم و تأسیسات عبوری ندارد. به کابلهای بدون محافظ روشنایی و تابلوهای تبلیغاتی و خطر برق گرفتگی اشاره شود.
PBO-B215-S | تکراری است- همان پل 214 است
PBO-B213-S | اختصاص عکس 14 و حتی 9 به زنگ زدگی تیر اصلی مناسب نیست. اختصاص عکس 14 و 50 به خوردگی و زنگ زدگی دال عرشه مناسب نیست. پارگی ورق موضوعیت ندارد، بحث تداخلات اجرایی ورق عرشه به فلنچ تیر اصلی است و لزومی به کسر امتیاز نیست (به راهنمای تکمیل چک لیست توجه شود). عکس 28 بیشتر مناسب جداشدگی کف پوش عرشه می باشد تا ساییدگی. در عکسهای 23 و 40 زنگ زدگی نرده پله مشاهده نمیشود. عکسهای 20 و 69 مصداق پارگی ورق پله و پاگرد نیستن اینا از ابتدای اجرا اینطوری اجرا شدن. عکس 40 مربوط به جداشدگی و عکس 41 مربوط به ساییش کف پوش، جابجا لینک شده. به سوالات روشنایی پاسخی داده نشده است.
PBO-B214-S | اصلا نمیدونم چطوری به لحاظ فنی امکان داره ولی در پوشه شهران دو تا پوشه عیناً با اسمهای PBO-B214-S وجود دارد که تکراری است. بررسی و اصلاح شود.
PBO-B215-S | اصلا نمیدونم چطوری میشه ولی در پوشه شهران دو تا پوشه عیناً با اسمهای PBO-B214-S وجود دارد که تکراری است. بررسی و اصلاح شود. المانهایی که بهش گفتین تیر فرعی، عملاً اجزای دال فولادی عرشه پل هستند ولی خیلی مهم نیست. آسیب جداشدگی روکش عرشه متوسط صحیح نیست زیاد انتخاب مناسبتری است. سطح آسیب رنگ و روکش در نرده های پله، بسیار جزئی و موضعی است، لزومی به کسر امتیاز نیست به درصدهای سطح آسیب توجه شود. عکسهای 3 و 13 میتواند ناشی از اثر برخورد وسیلة نقلیه نباشد در هر صورت این میزان دفورمیشین نیازی به کسر امتیاز ندارد (به راهنمای تکمیل چک لیست توجه شود). در خصوص روشنایی اعلام نظر نشده است.
PBO-B216-S | تکراری است- همان پل 215 است
PBO-B216-S | در پوشه عکسهای تکراری با نامهای متتفاوت وجود دارد بررسی و اصلاح شود. آثار رطوبت در تیرهای اصلی و فرعی مشاهده می شود. عکس 16، مصداق پارگی ورق عرشه نمی باشد، کسر امتیاز ندارد. در عکسهای 36 و 37، آسیب جوش در پله مشاهده نمیشود. هیچکدام از آسیبهای درج شده در نرده پله مورد تأیید نمی باشد اصلاح شود. از طرف دیگر با توجه به اینکه نرده ها تا سطح زمین ادامه نیافته است، باید آسیب شکل غیر استاندارد جانپناه، درج شود که نشده است. در عکس 82، در کف پله هم آسیب قابل گزارشی در کف پله و رمپ مشاهده نمی شود اصلاح شود. از بین رفتن رنگ و روکش در تیر پله موضوعیت ندارد به سطح آسیب و راهنمای تکمیل چک لیست توجه شود. یه آسیبی هست که مربوط میشه به طراحی و اجرا ولی ایمنی رو تحت تأثیر قرارداده، اونم قرارگیری بخشی از ستون به صورت حفاظت نشده در سطح سواره رو می باشد که احتمال برخورد موتور و وسیلة نقلیه وجود دارد. این موضوع در سوال 9 و بخش آسیب اضطراری گزارش شود سرقت نرده ها هم در همین سوال و بخش آسیب اضطراری مربوط می باشد. به سوالات روشنایی پاسخ داده شود.
PBO-B217-S | در پوشه عکسهای تکراری با نامهای متفاوت وجود دارد بررسی و اصلاح شود. روکش عرشه آسفالت اپوکسی است؟؟؟؟؟ !!!!!!!! آثار رطوبت و نشت آب در تیرهای اصلی و فرعی مشاهده می شود. عکسهای لینک شده به پارگی ورق عرشه مصداق این آسیب نمی باشد و موضعی اجرایی است لزومی به کسر امتیاز نیست. عرشه عایق بندی ندارد. عرشه اصلا روکش ندارد، سطح آسیب زیاد. عرشه اصلا خط کشی ندارد سطح آسیب زیاد. در خصوص کف پله، آسیب به روکش و کف زیاد. کف پوش پله وجود ندارد آسیب زیاد. در تصویر 30 تغییر شکل یا خیز در تیر پله مشاهده نشد. در تیر پله هم آثار رطوبت مشاهده میشود. نرده پله تا زمین ادامه نیافته است و احتمالاً سرقت شده، در بخش عدم استاندارد شکل نرده پله، به عنوان آسیب و در بخشهای مربوطه و سوال 9 به عنوان آسیب اضطراری درج شود. عکس 21 رو نمیتونید دوبار به عنوان آسیب حساب کنید این ستون پله است و یک بار اونجا به زنگ زدگیش اشاره کردید در بخش پایه دیگه این عکس قابل استناد نیست. اگه زنگ زدگی تو پایه ای هست عکس رو عوض کنید و اگه نیست آسیب رو بردارید. عکس 21 و 30 مصداق از بین رفتن گروت زیر بیس پلیت نیست. به سوالات روشنایی پاسخ داده نشده. عکسهای انتهای اکسل مربوط به این پل نیست. میخوایین بدین فرم رو خودمون پر کنیم؟ به جای اینکه برای تک تک ردیفها کامنت بزاریم؟!!!!!!!!!!!!!!
PBO-B218-S | در پوشه عکسهای تکراری با نامهای متتفاوت وجود دارد بررسی و اصلاح شود. آثار رطوبت در تیرهای اصلی و فرعی مشاهده می شود. اگر در ورق عرشه آسیب جوش مشاهده شده عکس لینک شود. رنگ و روکش زیر عرشه مشکلی ندارد. تصاویر 13 و 15 مصداق پارگی ورق نمی باشد. عکس 73 مربوط به روکش عرشه نمی باشد. محل تجمع آب و آبگرفتگی عرشه در تصویر شمارة 52 مشاهده می شود. از بین رفتن رنگ و روکش نرده موضوعیت ندارد. تصویر 52 نشون میده قبلا نرده سفید بوده بعداً روش رنگ آبی زدن و اون قسمتی که زیر تابلو هست امکان رنگ آمیزی نداشته و همینطور سفید مونده. در عکس 75 مشکلی در خصوص جوش نردة پله مشاهده نشد. در تیر پله سطح آسیب از بین رفتن رنگ و روکش بسیار جزئی است و ارزش کسر امتیاز ندارد. در عکس 115 تغییر شکل یا خیز در عضو مورب و قلوه کن شدن بتن فونداسیون مشاهده نشد. در خصوص روشنایی اعلام نظر شود.
PBO-B219-S | در پوشه عکسهای تکراری با نامهای متفاوت وجود دارد بررسی و اصلاح شود. آثار نشت آب و رطوبت در تیرهای اصلی و فرعی مشاهده می شود. در تصویر 35 پارگی ورق عرشه مشاهده نشد. عکس 12 به کج شدن و بیرون زدگی نردة راه پله مربوط نمی باشد. از عکس 2 به از بین رفتن رنگ و روکش تیر پله نمیشه رسید یا عکس اصلاح شود یا آسیب. به سوالات روشنایی پاسخ داده شود. از عکس 19 یا برای خطر برق گرفتگی استفاده کنید یا تأسیسات غیر مجاز دوبار براش امتیاز کسر نکنید. اینکه نرده های پله تا زمین ادامه نداره، آسیب اضطراریه.
PBM-220-S | در پوشه عکسهای تکراری با نامهای متفاوت وجود دارد بررسی و اصلاح شود. آثار رطوبت روی تیرهای فرعی هم مشاهده می شود. عکس 34 مصداق پارگی ورق عرشه نیست و عکس 9 نیز بی ارتباط با موضوع است. به سوالات مربوط به روکش عرشه پاسخ داده شود. در عکس 12 خوردگی یا زنگ زدگی نرده پله مشاهده نشد. اینکه پله کف پوش ندارد به عنوان اسیب زیاد تلقی گردد. عکس 3 مصداق برخورد وسیله نقلیه و مشمول کسر امتیاز نیست. اینکه پل کفپوش ندارد به عنوان آسیب اضطراری و نیازمند رسیدگی در سوال 9 و بخش آسیبهای اضطراری درج شود.
PBO-B183-S | چک لیست ندارد
PBO-B221-S | فایل به لحاظ فرمول بندی کنترل شود، هنگام بازکردن ارور و هشدار میدهد. در پوشه عکسهای تکراری با نامهای متفاوت وجود دارد بررسی و اصلاح شود. پل رو میشه در زمرة خرپایی قوسی قرار داد. آثار نشت آب در تیرهای فرعی و اصلی مشهود است. در عرشه، ساییدگی کفپوش هم مشاهده میشود. عکس 7 مصداق پارگی ورق پله نیست. عکس 4 مصداق برخورد وسیله نقلیه به ستون نیست. در خصوص روشنایی اعلام نظر شود. موضوع سرقت نرده پله و عدم تداوم آن تا سطح زمین در سوال 9 و بخش آسیب اضطراری درج گردد.
PBO-B222-S | فایل به لحاظ فرمول بندی کنترل شود، هنگام بازکردن ارور و هشدار میدهد. پل رو میشه در زمرة خرپایی قوسی قرار داد. آثار نشت آب در تیرهای فرعی و اصلی مشهود است. بخش دال عرشه تکمیل شود. عکس 3 مصداق از بین رفتن رنگ و روکش ستون نیست. بخش روشنایی تکمیل شود.
PBO-B223-S | فایل به لحاظ فرمول بندی کنترل شود، هنگام بازکردن ارور و هشدار میدهد. در پوشه عکسهای تکراری با نامهای متفاوت وجود دارد بررسی و اصلاح شود. حتی عکسهای 63 و 64 برای این پل نمی باشد. نبود خطکشی در روی عرشه ذکر نشده است. عکس 33 اثر برخورد وسیله نقلیه نمیتواند باشد، دفورمیشن ناشی از حمل و نصب نادرست است ولی لزومی به کسر امتیاز هم نیست. عکس 34 مصداق از بین رفتن رنگ و روکش ستون نمی باشد بنظر کثیف بودن ستون است با این وجود بررسی شود. بخش روشنایی تکمیل شود. به عبور لولة اب آبیاری فضای سبز اشاره شود. اگر تجهیزات مخابراتی و صوتی نسب شده روی پل که کابلها داخل غلاف نیستند مخاطرات برق گرفتگی دارد به آن اشاره شود.
PBO-B224-S | فایل به لحاظ فرمول بندی کنترل شود، هنگام بازکردن ارور و هشدار میدهد. در پوشه عکسهای تکراری با نامهای متفاوت وجود دارد بررسی و اصلاح شود. آثار نشت آب در تیرهای اصلی و فرعی مشهود است. عکس 14 مصداق پارگی ورق عرشه نمی باشد. نبودن خط کشی عرشه درج گردد. عکس 26 مربوط به نداشتن رنگ المانهای مانع دید است، نه نرده ولی مهم نیست. در عکس 49 از بین رفتن رنگ و روکش عضو مورب مشاهده نمیشود. در عکس 24 اثر برخورد وسیله نقلیه دیده نمیشود. در هیچکدام از عکسهای 14، 37 و 45 اثری از برخورد وسیله نقلیه با عضو مورب مشاهده نمیشود. در عکس 44 آنچه میبینید پدستال نیست. به لحاظ سازه ای این دیواره های اجرا شده بهتر است حذف شود تا ترمیم ولی دلیل اجرای آن مشخص نیست. به سوالات مربوط به روشنایی پاسخ داده شود.
PBO-B225-S | فایل به لحاظ فرمول بندی کنترل شود، هنگام بازکردن ارور و هشدار میدهد. در پوشه عکسهای تکراری با نامهای متفاوت وجود دارد بررسی و اصلاح شود. آثار نشت آب در تیرهای اصلی و فرعی مشهود است. در نرده های عرشه و عضو مورب، اثر زنگ زدگی مشاهده نمیشود. به آسیب زنگ زدگی نرده پله و تیر پله تصویری لینک نشده، بررسی شود ار زنگ زدگی ندارد یا جزئی است کسر امتیاز صورت نگیرد. د رعکس 10 ساییدگی کفپوش پله مشاهده نمیشود. در عکس 44 از بین رفتن رنگ و روکش تون دیده نمیشود. عکس 4 مربوط به زنگ زدگی اجرای اتصالات تکیه گاه نیست. این عکس بیانگر وجود رمپ پله (احتمالاً مکانیزه) و حذف آن می باشد. از عکس 28 نمی توان به قضاوت در مورد اتصال تابلو تبلیغاتی رسید. به سوالات روشنایی پاسخ داده شود. عکسهای الصاق شده در زیر فایل اکسل مربوط به این پل نمی باشد.
PBO-B226-S | فایل به لحاظ فرمول بندی کنترل شود، هنگام بازکردن ارور و هشدار میدهد. در پوشه عکسهای تکراری با نامهای متفاوت وجود دارد بررسی و اصلاح شود. آثار نشت آب در تیرهای اصلی هم مشهود است. از عکسهای 19، 24 و 27، زنگ زدگی اتصالات نرده استنباط نمی شود. در تصاویر 20، 23 و 26 از بین رفتن اتصالات تابلو تبلیغاتی استنباط نمیشود. درسته که طراحی مفهومی این اتصالات در اغلب پلها بسیار مشکل داره و شکل پذیر نیست که باید براشون فکری بشه ولی این موردی که بهش اشاره کردید احتمالاً برای جابجایی این تابلوها رخ داده که قبلاً روی پل دیگه ای نصب بوده، بریدن و آوردن روی این پل نصب کردن. به سوالات روشنایی و سوال 9 پاسخ داده شود.
PBO-B227-S | فایل به لحاظ فرمول بندی کنترل شود، هنگام بازکردن ارور و هشدار میدهد. در پوشه عکسهای تکراری با نامهای متفاوت وجود دارد بررسی و اصلاح شود. آثار نشت آب در تیرهای اصلی و فرعی مشهود است. سطح آسیب جدا شدگی کفپوش عرشه به زیاد ارتقاء یابد. در خصوص نرده عرشه آسیب زنگ زدگی اتصالات نیست ولی گزینه دیگری هم برای این آیتم پیش بینی نشده، در پاسخ به سوال 9 موضوع اضمحلال دیوارهای مانع دید مطرح گردد. در عکس 13 عدم پیوستگی نرده و فقدان یک عضو المان قائم نرده مشاهده میشود. در عکس 39 آسیب از بین رفتن رنگ عضو افقی جزئی می باشد و لزومی به کسر امتیاز نیست. به سوالات بخش روشنایی پاسخ داده شود.
PBO-B173-S | فایل به لحاظ فرمول بندی کنترل شود، هنگام بازکردن ارور و هشدار میدهد. آثار رطوبت روی تیرهای فرعی هم مشاهده میشود. از عکس 3 خوردگی و زنگ زدگی نرده پله قابل قضاوت نمی باشد بررسی شود اگر موضوعیت ندارد اصلاح شود. در عکس 13 ترکخوردگی در تیر پله مشاهده نشد. تصاویر 5 و 4 و 6 و 7 و 15 مصداق اثر برخورد وسیله نقلیه نیست اینها دفورمیشینهای حین و حمل و نصب هستند و از این بابت که تکرار پذیر نبوده و منجر به کاهش مقاومت نشده اند اهمیتی ندارند. شدت آسیب زنگ زدگی اجزای اتصالات فونداسیون بازبینی و اصلاح شود. در خصوص روشنایی به سوالات پاسخ داده شود.
PBO-B174-S | تکراری 173 می باشد.
PBO-B175-S | فایل به لحاظ فرمول بندی کنترل شود، هنگام بازکردن ارور و هشدار میدهد. لازمست از محل اختلاف ارتفاع عرشه در محل پایه میانی تصویر تهیه و ارائه شود. بنظر می رسد این محل میتواند مصداق درز باشد. شواهد نشت آب و رطوبت در تیرهای اصلی و فرعی دیده می شود. تیرهای فرعی نیز دچار آسیب در رنگ و روکش میباشند. در خصوص دال عرشه از بین رفتن عایق بندی نیز وجود دارد. با توجه به اینکه کفپوش عرشه و کف پله ها مضمحل گردیده است، شدت آسیب جداشدگی کفپوش بیشتر لحاظ شود (متوسط یا زیاد). به سوالات روشنایی و سوال 9 پاسخ داده شود.
PBO-B176-S | چک لیست ندارد
PBO-B177-S | فایل به لحاظ فرمول بندی کنترل شود، هنگام بازکردن ارور و هشدار میدهد. تعدادی از عکسها تار است و قابل بهره برداری نمی باشد. در خصوص عرشه، زنگ زدگی و خوردگی اجزا و اتصالات (اتصالات المانهای قوطی زیر ورق دال) هم با شدت آسیب متوسط تا زیاد بررسی و اعمال شود. آثار رطوبت و از بین رقتن عایق بندی عرشه نیز مشاهده می شود که میتواند مربوط به قبل از ترمیم کف پوش عرشه باشد. در عکس 26 خوردگی و زنگ زدگی نرده پله مشاهده نمیشود. در خصوص آسیبهای عضو مورب به شدت و میزان آسیبها توجه شود. مورد موضعی می باشد و 10 درصد المانهای مورب و یا 10 درصد آن عضو را شامل نمیشود. به سوالات بخش روشنایی پاسخ داده شود.
PBO-B178-S | تکراری 177 می باشد.
PBO-B178-S | فایل به لحاظ فرمول بندی کنترل شود، هنگام بازکردن ارور و هشدار میدهد. در عکس 10، پیوستگی تیر پله و اتصالات آن به تیر پاگرد بررسی شود. رد آب در تیرهای اصلی و فرعی مشهود است. عکس 19 مصداق پارگی ورق عرشه نمی باشد و موضوعی اجرایی است. کمرنگ شدن خط کشی هم مورد توجه قرار گیرد. در عکس 19، 20 و 23 زنگ زدگی و خوردگی نرده عرشه و اتصالات مشاهده نمیشود. در مورد نرده پله هم همینطور. عکس 35 مصداق پارگی ورق کف پله نیست به درصد و شدت آسیب توجه شود. در عکس 31 رنگ ستون مشکلی ندارد فقط دچار کثیفی و آلودگی شده است. به سوالات روشنایی پاسخ داده شود.
PBO-B179-S | تکراری 178 می باشد.
PBO-B179-S | فایل به لحاظ فرمول بندی کنترل شود، هنگام بازکردن ارور و هشدار میدهد. از عکس 11 تصویری مناسبتر برای بیان آسیب رنگ و روکش تیر اصلی وجود دارد. آثار رطوبت در تیرهای اصلی هم مشاهده میشود. در عکس 59، رنگ و روکش عضو مورب آسیبی ندارد فقط آلودگی است در ضمن به درصدهای آسیب توجه شود. در عکس 27 نرده پله ها آسیبی نشلن نمی دهد. در عکس 93 رنگ و روکش تیر پله مشکلی نشان نمی دهد. عکسهای 5 و 6 زنگ زدگی تیر پله نیست بلکه آثار نشت آب و رطوبت است. عکس 106 اثر برخورد وسیله نقلیه نیست و احتمالا ناشی از حمل و نقل و نصب است و چون منجر به کاهش ظرفیت نشده و احتمال برخورد مجدد نیست لزومی به کسر امتیاز نیست. به سوالات روشنایی پاسخ داده شود.
PBO-B180-S | تکراری 179 می باشد.
PBO-B181-S | چک لیست ندارد
PBO-B181-S | فایل به لحاظ فرمول بندی کنترل شود، هنگام بازکردن ارور و هشدار میدهد. رد رطوبت روی تیرهای اصلی و فرعی و ورق زیر عرشه مشاهده میشود. عکس 18 به نرده عرشه و زنگزدگی ارتباطی ندارد. زنگ زدگی اشاره شده در عکس 56 موضعی بوده و سطح آسیب 10 درصد را در بر نمیگیرد. برای آسیب عضو مورب/افقی تصویری لینک نشده، بررسی شود یا آسیب حذف گردد یا تصویر اضافه شود. از بین رفتن رنگ تیر پله و ستون پله احراز نشد.
PBO-B182-S | تکراری 181 می باشد.
PBO-B182-S | فایل به لحاظ فرمول بندی کنترل شود، هنگام بازکردن ارور و هشدار میدهد. پل دو دهانه است. عایق بندی روی عرشه از بین رفته یا نداشته است که اینگونه رطوبت به داخل باکس نفوذ کرده است. خط کشی ندارد. در عکس 82 زنگ زدگی نرده عرشه مشاهده نشد. در مورد نرده پله هم به سطح آسیب توجه شود. عکس 14 تغییر شکل و اعوجاج بنظر می رسد حین اجرا بوده است و لزومی به کسر امتیاز ندارد. عکس 75 ترک خوردگی سازه ای نیست. عکس 3 و 4 در خصوص ستون رمپ پله، سطح آسیب جزئی است و مشمول 10 درصد نیست نیاز به کسر امتیاز ندارد. به سوالات روشنایی پاسخ داده شود.
PBO-B183-S | فایل به لحاظ فرمول بندی کنترل شود، هنگام بازکردن ارور و هشدار میدهد. عکسهای قرار گرفته در پوشه بررسی شود عکسها مربوط به 2 پل متفاوت می باشد. رد نشت آب روی تیرهای اصلی و فرعی هست. در عکس 37 پارگی ورق عرشه مشاهده نشد. سطح آسیب جداشدگی روکش عرشه متوسط تا زیاد در نظر گرفته شود. در عکس 26 زنگ زدگی نرده پله مشاهده نشده یا عکس اصلاح شود یا آسیب. به سوالات روشنایی پاسخ داده شود. آیا تجهیزات مخابراتی که به پل الصاق گردیده است ایمن است؟ خطر برق گرفتگی ندارد؟
PBO-B184-S | فایل به لحاظ فرمول بندی کنترل شود، هنگام بازکردن ارور و هشدار میدهد. پل دوچرخه و عابر است و رمپی است و پله ندارد. در پوشه عکسهای مربوط به پل دیگری هم قرار دارد، اصلاح شود. این پل دارای آسیب اضطراری می باشد. بتن روی دال مضمحل شده و آرماتورهای دال رمپ نمایان شده است ممکن است این موضوع در خصوص دال عرشه هم صادق بوده باشد که با آسفالت انجام شده پوشیده شده باشد.. پل تعمیرات اساسی می طلبد. آثار نشت آب به داخل تیر جعبه ای عرشه مشاهده می شود. از بین رفتن عایق بندی روی عرشه اتفاق افتاده است. شدت آسیب رمپ با توجه به توضیحات بالا اصلاح شود. عکس 163و 158 مربوط به تیر پله، اینجا جوش نبوده، درز بوده و الان با زنگار و گرد و خاک پر شده. آثار نشت آب در تیر پله هم مشاهده می شود. در عکس 24 جزئیات بیس پلیت موسوم به بولت چیر یا بیس پلیت جعبه ای یا سلولی رو میبینید که این سلولها با گروت پر نمیشوند. آسیب عنوان شده اصلاح شود. به سوالات روشنایی پاسخ داده شود. پاسخ سوال 9 اصلاح شود و بخش آسیبهای اضطراری تکمیل گردد.
PBO-B185-S | فایل به لحاظ فرمول بندی کنترل شود، هنگام بازکردن ارور و هشدار میدهد. در پوشه عکسهای مربوط به پل دیگری هم قرار دارد، اصلاح شود. پایه از نظر رفتار سازه‌ای تک‌ستون محسوب میشه (لوله به هم متصل هستند، مقطع مرکب دسته‌ای حساب میشن و در برابر بارها به‌صورت یک مقطع واحد با تار خنثی و لنگر اینرسی مشترک عمل می‌کنند؛ نه چند عضو منفرد مجزا). آثار رطوبت و رد آب در تیرهای اصلی و فرعی و ورق عرشه مشاهده می شود. عکس 3 و 4 به دال عرشه ارتباط ندارد. عکس 10 و 89 مصداق پارگی ورق نیست. آثار تجمع آب روی عرشه هم دیده می شود. در خصوص عکس 53 این عکس مصداق برخورد وسیله نقلیه نمی باشد دفورمیشین جزئی حمل و نقل غیر اصولی است و منجر به کاهش ظرفیت نشده و احتمالا تکرار هم ندارد. عکس 20 کف پله نیست و آسیبهای پله مکانیزه در حوزة بازرسی شما قرار ندارد. به سوالات روشنایی پاسخ داده شود.
PBO-B186-S | فایل به لحاظ فرمول بندی کنترل شود، هنگام بازکردن ارور و هشدار میدهد. در پوشه عکسهای مربوط به پل دیگری هم قرار دارد، اصلاح شود. زنگ زدگی در تیرهای اصلی هم مشاهده می شود. رد آب در تیرهای اصلی و فرعی و زیر عرشه وجود دارد. عکس 31 و 14 مصداق پارگی ورق نمی باشد. میزان ساییدگی روکش میتواند به متوسط ارتقاء یابد. به سوالات روشنایی پاسخ داده شود.
PBO-B187-S | فایل به لحاظ فرمول بندی کنترل شود، هنگام بازکردن ارور و هشدار میدهد. در پوشه عکسهای مربوط به پل دیگری هم قرار دارد، اصلاح شود. عکس 19 و عکس 28 تأسیسات عبوری غیر مجاز رو نشون میده اگر برق هستش که بنظر میرسه اینطوره، ایمنی رو به خطر انداخته (از پل به جای تیر برق استفاده شده). رد آب زیر تیرهای اصلی و فرعی و عرشه مشاهده می شود. آثار از بین رفتن عایق بندی عرشه هم مشاهده می شود. پیشنهاد میکنم آسیب دیدگی کف پوش عرشه رو متوسط درج کنید. آسیب زنگ زدگی نرده پله موضعی است. جداشدگی و ساییدگی کف پوش پله رو با درجة آسیب زیاد مشخص کنید. عکس 3 آلودگی و زنگ زدگی ورق بیس پلیت رو نشون میده، شل شدگی و مفقود شدگی نیست. یک عدد از بولتها هم کج شده که مهم نیست. در خصوص روشنایی اعلام نظر شود. در مورد اتصال کابل برق شهری به پل به عنوان آسیب اضطراری و مخاطرة ایمنی، بخشهای مربوطه تکمیل شود بویژه سوال 9.
PBO-B188-S | فایل به لحاظ فرمول بندی کنترل شود، هنگام بازکردن ارور و هشدار میدهد. در پوشه عکسهای مربوط به پل دیگری هم قرار دارد، اصلاح شود. پل تک دهانه است. رد آب زیر تیرهای اصلی و فرعی و عرشه مشاهده می شود. آسیب جداشدگی و ساییدگی کف پوش عرشه و پله زیاد درج شود. عکس 51 عضو مورب مشکلی ندارد. به سوالات روشنایی پاسخ داده شود.
PBO-B189-S | فایل به لحاظ فرمول بندی کنترل شود، هنگام بازکردن ارور و هشدار میدهد. در پوشه عکسهای مربوط به پل دیگری هم قرار دارد، اصلاح شود. پل دو دهانه است. رد آب زیر تیرهای اصلی و فرعی و عرشه مشاهده می شود. عکس 22 و 84 مصداق پارگی ورق نمی باشد. در عکس 1 مربوط به تیر پله ترک مشاهده نشد. عکس 16 مصداق برخورد وسیله نقلیه نمی باشد. به سوالات روشنایی پاسخ داده شود.
PBO-B190-S | فایل به لحاظ فرمول بندی کنترل شود، هنگام بازکردن ارور و هشدار میدهد. در پوشه عکسهای مربوط به پل دیگری هم قرار دارد، اصلاح شود. اگر عکس 102 که واضح هم نیست، در بازدید ترک خوردگی در تیر اصلی تشخیص داده شده، چطور به عنوان آسیب اضطراری تلقی نگردیده است؟ حتماً بررسی و اصلاحات لازم صورت پذیرد. آثار رطوبت و نشت آب در تیرهای اصلی و فرعی و المانهای ضربدری زیردال عرشه مشاهده می شود. ساییدگی روکش عرشه با درجه متوسط درج گردد. عکس 55 مصداق برخورد وسیله نقلیه نیست. ساییدگی و جدا شدگی کف پوش پله هم بررسی و اعمال گردد. عکس 82 از بین رفتن گروت دیده نمیشود. به سوالات مربوط به روشنایی پاسخ داده شود.
PBO-B191-S | فایل به لحاظ فرمول بندی کنترل شود، هنگام بازکردن ارور و هشدار میدهد. در پوشه عکسهای مربوط به پل دیگری هم قرار دارد، اصلاح شود. این کابلهای برق که از زیر پل عابر رد میشن، حتی اگه روکش دارند حریم دارند که رعایت نشده، حتی اگر کابل فشار ضعیف باشه این حریم 3.75 متره. این موضوع چون در خیلی از پلها صادقه در جلسة کارشناسی بررسی و تصمیم گیری بشه. اثر نشت آب و رطوبت در زیر تیرهای اصلی و فرعی و عرشه مشهود است. این سطح از زنگ زدگی تیرهای فرعی جز اینکه عایق بندی عرشه هم از بین رفته باشه رخ نمیده. کف پله اصلا روکش نداره (عکس 3) چرا آسیب کم ارزیابی شده؟ در تصویر 13 و 14 بنظر میاد تعداد زیادی از مهره ها مفقود شدن، درست میگم؟ اگر درسته، سطح آسیب کم نیست و باید زیاد درج بشه. به سوالات روشنایی پاسخ داده شود. بخش مربوط به آسیب اضطراری و شرح آسیب تکمیل گردد.
PBO-B192-S | چک لیست ندارد و لی همان تکرای 191 است.
PBO-B61-S | سال ساخت را میتوان از سوابق تصاویر ماهواره ای تخمین زد. آیا نداشتن سیستم زهکشی مشمول کسر امتیاز شده است؟ تصاویر لینک شده در خصوص کف پله، نشانگر ساییدگی و جداشدگی کف پوش می باشد نه زنگ زدگی و خوردگی کف پله، اصلاح شود. مطابق تصویر 35، سیم کشی تابلوهای تبلیغاتی مناسب نیست و خطر برق گرفتگی دارد، اصلاح شود. کابلها می بایست داخل غلاف باشند و اتصال کابلها توسط لنت برق، اصولی و ایمن نیست. بررسی کفایت و وضعیت روشنایی و لامپها نیازمند بازدید در شب و یا همراهی بهره بردار در روشن کردن سیستم در زمان بازدید می باشد. در این خصوص طی جلسه تصمیم گیری شود. در موضوع تأسیسات عبوری، به نشت آب لوله های آبیاری فضای سبز (موضوع عکسهای شمارة 6 و 7 و 8) پرداخته نشده است. بخش جمع بندی و نتیجه گیری، خصوصاً سوال 9 تکمیل شود. موضوع پیچ تصویر برداری شده در عکس شمارة 19، چیست؟ اگر مواضعی از پل بواسطة پوشش امکان بازدید نداشته است، آیا نباید درخواستی برای رفع پوشش جهت بازدیدهای بعدی ثبت شود؟
PBM-B62-S | سال ساخت را میتوان از سوابق تصاویر ماهواره ای تخمین زد. سیستم زهکشی لااقل از عرشه به پایین مشاهده نمیشود. آیا نداشتن سیستم زهکشی مشمول کسر امتیاز شده است؟ بخشهایی از تیر های اصلی، تیرهای فرعی و عرشه مشاهده می شود لذا در خصوص تکمیل اطلاعات این بخشها براساس مواضع قابل رویت تصمیم گیری شود. قضاوت در خصوص آسیب دیدگی روکش صحیح نیست. سطح ساییدگی و جداشدگی روکش متوسط است. خط کشی ندارد. شایسته بود از اتصالات نرده ها به پل، فلنچها و ... تصاویر مجزا و مناسبی تهیه شود (کلوزآپ). بخشهای مربوط به سقف، درز انبساط و سیستم زهکش توضیحات داده شود که در حال حاضر سقف ندارد، درز انبساط ندارد، سیستم زهکشی ندارد. آثار نشت آب در زیر عرشه قابل مشاهده است. در مورد سوالات مربوط به بخش روشنایی، چگونه اطمینان حاصل شده است که لامپ نسوخته، روشنایی کافی است و ...؟ اتصالات تابلوهای تبلیغاتی هیچ کدام شکل پذیر نیستند، اصولا کنترل جوش هم نمیشوند، نگرانی لرزه ای ندارید؟ جمع بندی و نتیجه گیری پر شود. اگر امکان بازدید از مواضعی رو نداشتید چرا اینجا نگفتید؟
PBO-B63-S | سال ساخت را میتوان از سوابق تصاویر ماهواره ای تخمین زد. بنظر میرسد در زمان بازدید پروژة مکانیزه کردن پل در حال اجرا بوده است. به این موضوع در جایی اشاره شود. آیا نداشتن سیستم زهکشی مشمول کسر امتیاز شده است؟ در عکس 18 ساییدگی روکش عرشه مشاهده می شود. اساساً خط کشی روی عرشه مشاهده نمیشود. در کف پله ها ساییدگی و جدا شدگی روکش مشاهده می شود که در فرم تکمیل نشده (واقعاً چرااااااا؟ پس این بازدید اگر منتج به تکمیل صحیح فرم نشود چه فاییده ای دارد؟) در بخشهای قابل مشاهدة زیر عرشه شواهد نشت آب و زنگ زدگی دیده می شود، در حالی که این موضوع جایی درج نگردیده است. به سوالات مربوط به روشنایی پاسخ داده شود. در عکس 19 قطعه ای که بنظر می رسد مربوط به تابلوی تبلیغاتی است در حال جدا شدن و افتادن است به این موضوع کجا پرداخته شده است؟ بخش جمع بندی و نتیجه گیری برای پر کردن گذاشته شده، چرا در تمامی موارد خالی گذاشته شده؟ این بخش برای بازدیدهای بعدی و اقدامات دارای اولویت بسیار حاضر اهمیت می باشد. تصویر 15 بیانگر وجود تعدادی ورق چوبی در بالای پل عابر می باشد که می تواند در صورت وزش باد شدید به پایین پل پرت شود، به این موضوع پرداخته شود.
PBO-B64-S | سال ساخت را میتوان از سوابق تصاویر ماهواره ای تخمین زد. پل عابر و دوچرخه می باشد. سیستم زهکشی دارد؟! تصویر ارائه شود، در غیر این صورت به ندارد اصلاح شود. موارد مربوط به بخش سیستم زهکشی نیز اصلاح شود. بولتها بنظر میاد مدفون شدن، بررسی شود. به سوالات مربوط به روشنایی پاسخ داده شود. در عکس شمارة 71 و 72، بنظر میرسد لولة آبیاری فضای سبز دچار نشتی گردیده است. بخش جمع بندی و نتیجه گیری تکمیل شود بویژه بخش درخواستها برای بازدیدهای بعدی (نظیر آشکار شدن مواضع) و پیشنهادات مربوط به رفع نقصها.
PBM-B65-S | سال ساخت را میتوان از سوابق تصاویر ماهواره ای تخمین زد. پل دارای پله و پله برقی به صورت توامان می باشد. سیستم زهکشی مشاهده نمیشود. آیا نداشتن سیستم زهکشی مشمول کسر امتیاز شده است؟ جداشدگی روکش دارد. سطح ساییدگی و جداشدگی روکش کم است انگار ترمیم انجام شده که غیر اصولی و با ناهمواری همراه است. اصولا اثری از خط کشی مشاهده نمی شود. عناصر مورب افقی زیر عرشه عدم امکان بازدید دارد و قابل بازدید نمی باشد. بخشهای مربوط به سقف و درز انبساط توضیحات داده شود که در حال حاضر سقف ندارد و درز انبساط ندارد. سیستم زهکشی ندارد نه اینکه عدم امکان بازدید. سوراخ به قطر یک سانتی متر در ورق کف، آسیب دیدگی محسوب نمی شود. در ضمن عکس لینک شده مربوط به این نارسایی نمی باشد. فونداسیون قابل رویت و بازرسی نمی باشد. سوالات مربوط به بخش روشنایی، چرا تکمیل نشده؟ اتصالات تابلوهای تبلیغاتی از بین نرفته اساسا وجود نداشته و هیچ کدام شکل پذیر نیستند، اصولا کنترل جوش هم نمیشوند، نگرانی لرزه ای ندارید؟ قضاوت آسیب کم در این خصوص درست نیست. جمع بندی و نتیجه گیری پر شود. اگر امکان بازدید از مواضعی رو نداشتید چرا اینجا نگفتید؟
PBO-B66-S | سال ساخت را میتوان از سوابق تصاویر ماهواره ای تخمین زد. پل عابر و دوچرخه (موتور رو) می باشد. در خصوص از بین رفتن رنگ و روکش زیر عرشه، گستره آسیب زیاد می باشد. آثار رطوب و نشت آب هم در زیر عرشه و تیر اصلی مشاهده می شود. مطابق عکس 21 کفپوش عرشه از بین رفته و سطح دال عرشه دارای لغزندگی می باشد. خط کشی روی عرشه و رمپها وجود ندارد. آیا ارتفاع نرده کفایت می نماید؟ گروت زیر بیس پلیت مضمحل گردیده است. نمایان شدن آرماتورهای فونداسیون/پدستال (تصویر 38). به پرسشهای مربوط به روشنایی پاسخ داده شود. به پرسشهای جمع بندی و نتیجه گیری پاسخ داده شود.
PBO-B67-S | سال ساخت را میتوان از سوابق تصاویر ماهواره ای تخمین زد. پل عابر و دوچرخه (موتور رو) می باشد. در خصوص از بین رفتن رنگ و روکش زیر عرشه، گستره آسیب متوسط می باشد. آثار رطوب و نشت آب هم در زیر عرشه و تیر اصلی مشاهده می شود. آثار بریدگی تعمدی ورق به جهت ممانعت از آب گرفتگی در تصاویر 43، 44 و 45 مشاهده می شود. این تصویر مربوط به ورق دال است یا پاگرد پله؟ در هر صورت به این آسیب در آیتم مربوط به خود پرداخته شود. اساساً خط کشی روی عرشه و رمپها وجود ندارد. آیا ارتفاع نرده کفایت می نماید؟ آیا نداشتن سیستم زهکشی مشمول کسر امتیاز می شود؟ به نمایان شدن آرماتورهای فونداسیون/پدستال (تصویر 39) کجا اشاره شده؟ به پرسشهای مربوط به روشنایی پاسخ داده شود. به پرسشهای جمع بندی و نتیجه گیری پاسخ داده شود.
PBO-B68-S | سال ساخت را میتوان از سوابق تصاویر ماهواره ای تخمین زد. مطابق تصویر 53، تیر اصلی نیز در برخی مواضع دچار زنگ زدگی و خوردگی شده اند که به آن اشاره نشده است. آیا نداشتن سیستم زهکشی مشمول کسر امتیاز می شود؟ در زیر عرشه آثار نشت آب و رطوبت مشاهده میشود که به آن پرداخته نشده است. در آسیبهای مربوط به نردة پله، به بیرون زدن آرماتور اشاره شده است که تصویر گویای این آسیب نمی باشد. در عوض آسیب به رنگ و روکش نرده مشاهده می شود که به آن پرداخته نشده است. در تصویر شمارة 42 نوعی نارسایی ناشی از اجرای نامناسب در اتصالات تیر پله یا پاگرد مشاهده می شود که لازمست به آن پرداخته شود. در تیر پله آثار نشت آب و رطوبت مشهود است که به آن اشاره نشده است. به پرسشهای مربوط به سیستم روشنایی پاسخ داده شود. بخش جمع بندی و نتیجه گیری تکمیل شود.
PBO-B69-S | سال ساخت را میتوان از سوابق تصاویر ماهواره ای تخمین زد. سیستم زهکشی مشاهده نمی شود لذا در صورت وجود آن تصویر ارائه شود. آثار نشت آب و خرابی رنگ در تیر اصلی مشاهده می شود. آیا نفوذ آب از عرشه به درون باکس تیر اصلی محتمل نیست؟ در تیر پله نیز آثار زنگ زدگی و نشت آب مشاهده می شود. در تصویر 23 نمایان شدن آرماتور فونداسیون مشاهده می شود. به سوالات مربوط به روشنایی پاسخ داده شود. تأسیسات عبوری از روی پل چیست؟ آیا اتصال آن توسط سیم آرماتور بندی به نرده ها اصولی است؟ به سوالات مربوط به بخش جمع بندی و نتیجه گیری پاسخ داده شود.
PBO-B70-S | پل دارای آسانسور و پله به صورت توامان می باشد. در خصوص نوع اتصال تکیه گاه در جلسه کارشناسی بررسی شود. به اینکه عرشه و کف پله و پاگردها اساساً روکش ندارد پرداخته شود. این موضوع در آینده به ساییدگی و لغزندگی آنها منتهی خواهد شد. عرشه و پله ها اساسا فاقد خط کشی می باشد که به آن اشاره نشده است. آثار نشت آب در زیر تیرهای اصلی و عرشه مشاهده می شود. به سوالات مربوط به روشنایی پاسخ داده شود. بخش جمع بندی و نتیجه گیری تکمیل شود. در تصویر 50 دلیل عدم پیوستگی در ورق تحتانی تیرهای اصلی بررسی شود. در تیر پله و پاگردها آثار نشت آب مشاهده می شود.
PBO-B71-S | سال ساخت را میتوان از سوابق تصاویر ماهواره ای تخمین زد. آیا نداشتن سیستم زهکشی مشمول کسر امتیاز شده است؟ در تیرهای اصلی زیر عرشه شواهد نشت آب و رطوبت مشهود است. آسیب ناشی از برخورد وسیلة نقلیه کم ارزیابی شده، متوسط مناسب تر بنظر می رسد. دلیل آن کمبود گاباری بوده است یا عبور وسیلة نقلیه با ارتفاع بار غیر مجاز؟ در تیرهای فرعی زیر عرشه، نیز آثار نشت آب و رطوبت و زنگ زدگی و از بین رفتن رنگ به میزان کم مشاهده میشود. نفوذ آب در زیر دال عرشه نیز مشهود است. ورقهای دال عرشه به صورت تعمدی جهت زهکشی آب برشکاری شده است. در تصویر 14 اعوجاج در ورق کف عرشه نیز مشاهده میشود. در خصوص نرده عرشه ایراد گزارش شده در تصویر گویا نمی باشد در جلسة کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد. در تیر پاگرد نیز آثار زنگ زدگی و نشت آب مشاهده میشود. در خصوص فونداسیون، اضمحلال بتن یا گروت زیر بیس پلیت نیز مشاهده می شود (تصویر 31 و 33). بازدید در طی روز انجام شده، سوختگی لامپ و اساساً ارزیابی وضعیت روشنایی چگونه انجام شده؟ در خصص تابلو تبلیغاتی، ایراد گزارش شده، اتصال تابلو به پل می باشد یا خطر برق گرفتگی؟ در صورت موضوع برق گرفتگی، تصویر شمارة 12، تصویر مناسب تری می باشد. همچنین میزان آسیب در خصوص موضوع برق گرفتگی، زیاد یا حداقل متوسط اختصاص یابد. بخش جمع بندی و نتیجه گیری تکمیل گردد.
PBM-B72-S | پل دارای پله و پله برقی به صورت توامان می باشد. در مورد تعداد دهانه پل عبوری از روی بزرگراه چهار دهانه درست است ولی پل دارای الحاقات و بازوهای دیگری نیز می باشد که در مورد تعداد دهانه های آن باید توضیحاتی ارائه شود. علاوه بر جداشدگی روکش، ساییدگی هم وجود دارد. نرده ها زنگ زدگی در محل اتصالات دارد. سیستم زهکشی ندارد آیا نداشتن سیستم زهکشی مشمول کسر امتیاز شده است؟ بخش ترک خوردگی کف پله به اشتباه درج گردیده، تصاویر و نارسایی مربوط به جدا شدگی روکش می باشد و میزان آن هم زیاد می باشد نه کم. در اتصالات تیر پله هم آثار زنگ زدگی مشاهده می شود. آثار نشت آب و رطوبت در سرستونها مشاهده می شود. فونداسیون و بیس پلیت مدفون هستند و قابل رویت و بازرسی نمی باشد (مفقود شدن صحیح نمی باشد). چرا فقدان سیستم روشنایی علامت زده نشده است؟ جمع بندی و نتیجه گیری پر شود (سوال 9، حتی اگر جواب خیر باشد).
PBO-B73-S | در تیرهای اصلی و فرعی زیر عرشه شواهد نشت آب مشاهده می شود. در تیر پله و پاگرد نیز شواهد نشت آب و زنگ زدگی مشاهده می شود. در خصوص تصویر شمارة 50، بهتر است اثر برخورد وسیلة نقلیه به عنوان آسیب گزارش شود. بخش مربوط به روشنایی تکمیل شود. بخش جمع بندی و نتیجه گیری تکمیل شود.
PBO-B74-S | سال ساخت را میتوان از سوابق تصاویر ماهواره ای تخمین زد. در تیر اصلی آثار ناشی از نشت آب و از بین رفتن روکش رنگ مشاهده می شود (بنظر میرسد بازدید و تهیه فرم توسط افراد جداگانه انجام شده. در غیر این صورت چرا باید فرمها اینقدر بی دقت و با اشکال همراه باشد؟) آیا احتمال نفوذ آب به درون باکس تیر وجود ندارد؟ در این صورت با توجه به حبس رطوبت می تواند به خوردگی از داخل منتهی گردد. آثار نشت آب در زیر دال عرشه نیز مشهود است که به آن اشاره نشده است. خط کشی کمرنگ شده است. اضمحلال بتن فونداسیون نیز در تصاویر 21 و 22، مشاهده می شود. به سوالات مربوط به روشنایی پاسخ داده شود. بخش جمع بندی و نتیجه گیری تکمیل شود.
PBO-B75-S | سال ساخت را میتوان از سوابق تصاویر ماهواره ای تخمین زد. پل عمود بر مسیر نیست زاویه حدود 135 درجه نسبت به جلال دارد. تعداد دهانه ها درج نگردیده است. آثار نشت آب و زنگ زدگی زیر تیرهای اصلی عرشه مشاهده می شود. آثار نشت آب در زیر ورق دال عرشه مشاهده می شود. آثاری از محل تجمع آب روی سطح عرشه مشاهده می شود. در خصوص مفقود شدن بولت، عکسهای لینک شده به وضوح این نارسایی را نشان نمی دهد (بنظر میرسد بولتها می تواند زیر خاک مدفون باشند). بخش روشنایی و جمع بندی و نتیجه گیری تکمیل شود.
PBO-B76-S | سال ساخت را میتوان از سوابق تصاویر ماهواره ای تخمین زد. آثار نشت آب روی تیرهای اصلی زیر عرشه مشهود است. آسیب ناشی از زنگ زدگی تیرهای فرعی زیر عرشه، کم ارزیابی شده. متوسط ارزیابی مناسب تری بنظر می رسد. همچنین در خصوص تیرهای فرعی زیر عرشه، از بین رفتن رنگ و پوشش و آثار نشت آب و رطبت نیز مشاهده میشود. در خصوص ورق دال عرشه، آثار نشت آب، زنگ زدگی، از بین رفتن روکش رنگ مشاهده می شود (چرا اینقدر بی دقت فرمها پر شده؟). جداشدگی روکش سطح عرشه و کف پله ها به میزان گسترده اتفاق افتاده است در حالی که سطح خرابی کم ارزیابی شده، اصلاح شود. از بین رفتن خط کشی نیز بیش از میزان ارزیابی شده می باشد (اساساً خط کشی وجود نداشته یا الان اثری از آن نیست). آثار رطوبت و زنگ زدگی در تیرهای پله نیز مشاهده می شود (عکس شمارة 25- داخل UNP). بخش سیستم روشنایی و جمع بندی و نتیجه گیری تکمیل شود.
PBO-B77-S | سال ساخت را میتوان از سوابق تصاویر ماهواره ای تخمین زد. آثار نشت آب روی تیرهای اصلی زیر عرشه مشهود است. از بین رفتن روکش و رنگ در زیر ورق عرشه مشاهده می شود. آثار محل تجمع آب در روی عرشه مشاهده می شود. در بخش نردة پله، طول نرده ناکافی است درست، ولی تصویر ارائه شده، آسیب دیدگی جوش را نشان نمی دهد. بخش روشنایی و جمع بندی و نتیجه گیری تکمیل شود.
PBO-B78-S | در زیر عرشه و تیرهای اصلی ، آثار نشت آب مشاهده می شو د. در عضو مورب آثار زنگ زدگی نیز مشاهده می شود. در تیر پاگرد آثار نشت آب و زنگ زدگی مشاهده می شود. خط کشی روکش عرشه کم رنگ شده. به سوالات بخش روشنایی پاسخ داده شود. جمع بندی و نتیجه گیری تکمیل شود.
PBO-B79-S | سال ساخت را میتوان از سوابق تصاویر ماهواره ای تخمین زد. پل دارای پلکان و آسانسور به صورت توامان می باشد. آثار نشت آب روی تیرهای اصلی زیر عرشه مشهود است. در تصویر شمارة 28 و 30، تیر فرعی از زنگ زدگی سوراخ شده . اساساً زنگ زدگی و خوردگی تیرهای فرعی زیر عرشه گسترده است. آثار نشت آب در تیرهای فرعی و دال عرشه نیز مشهود است. در عکس 46، عضو مورب دچار زنگ زدگی و پارگی می باشد. تأسیسات آبیاری فضای سبز بنظر دچار نشتی می آید. در عکس لینک شده اثری از شل شدن یا مفقود شدن مهره بیس پلیت مشاهده نمی شود. هرچند طول رزوه پیچ پس از مهره ناچیز است. به سوالات مربوط به روشنای و جمع بندی و نتیجه گیری پاسخ داده شود.
PBO-B80-S | سال ساخت را میتوان از سوابق تصاویر ماهواره ای تخمین زد. آثار نشت آب نیز در زیر تیرهای اصلی عرشه مشهود است. آثار زنگ زدگی و نست آب در زیر ورق عرشه مشهود است. سوالات مربوط به سیستم روشنایی و جمع بندی و نتیجه گیری تکمیل شود. کابلهای برق تابلوهای تبلیغاتی در غلاف نبوده و اتصال کابلها با لنت برق نا ایمن می باشد (تصویر 22 و 21). عرشه فاقد خطکشی می باشد.
PBM-B81-S | سال ساخت را میتوان از سوابق تصاویر ماهواره ای تخمین زد. از عکس شمارة 31 بنظر میرسد پل دارای آسانسور نیز می باشد؟ از عکسهای متعددی نظیر 38 و 1 بنظر می رسد پل دارای پله برقی و پل به صورت تومان می باشد. اگر این اشتباهات فاحش در فرم بازرسی وجود داشته باشد، نقش بازرس، کنترل کننده و تأیید کننده در پروژه و این فرمها برای چیست؟ آیا نداشتن سیستم زهکشی مشمول کسر امتیاز شده است؟ اثری از خط کشی مشاهده نمی شود. عکسهای لینک شده مربوط به پدستال و فونداسیون موجود نمی باشد لذا نارسایی عنوان شده قابل ارزیابی نمی باشد. با توجه به الحاق تابلوهای برق و کابلهای برق موجود در مجاورت اجزای فلزی پل که در برخی مواضع ساماندهی نشده است (خصوصاً عکس 28)، آیا خطر برق گرفتگی وجود ندارد؟ فقدان سیستم روشنایی چرا عنوان نشده؟جمع بندی و نتیجه گیری پر شود (سوال 9، حتی اگر جواب خیر باشد).
PBO-B82-S | پل فاقد آسانسور می باشد و فقط پله دارد. سال ساخت را با استفاده از تصاویر ماهواره می توان تخمین زد. آثار نشت آب در تیرهای اصلی و فرعی و دال زیر عرشه مشهود است. در عکس 38، آثار برخورد وسیله نقلیه دیده می شود. در عکس 43، آثار نشت آب در تیر پاگرد مشاهده می شود. به سوالات روشنایی و جمع بندی و نتیجه گیری پاسخ داده شود.
PBO-B83-S | سال ساخت را میتوان از سوابق تصاویر ماهواره ای تخمین زد. شواهد نشت آب، زنگ زدگی و از بین رفتن رنگ و پوشش در تیرهای اصلی و فرعی زیر عرشه مشاهده می شود. در عکس شمارة 6 شواهدی از برخورد وسیله نقلیه به زیر تیر اصلی مشاهده می شود. در بخش دال عرشه به آسیب دیدگی جوش و پارگی اشاره شده که تصویر لینک شده، نشانی از این امر ندارد. در تیر پله هم آثار نشت آب و رطوبت وجود دارد. کابلهای برق تابلوهای تبلیغاتی درون غلاف نمی باشدند. به سوالات مربوط به روشنایی و جمع بندی و نتیجه گیری پاسخ داده شود.
PBO-B84-S | سال ساخت را میتوان از سوابق تصاویر ماهواره ای تخمین زد. شواهد نشت آب، زنگ زدگی و از بین رفتن رنگ و پوشش در تیرهای اصلی و دال زیر عرشه و تیر پله مشاهده می شود. به سوالات مربوط به روشنایی و جمع بندی و نتیجه گیری پاسخ داده شود.
PBO-B85-S | سال ساخت را میتوان از سوابق تصاویر ماهواره ای تخمین زد. شواهد نشت آب، زنگ زدگی و از بین رفتن رنگ و پوشش در تیرهای اصلی و فرعی و زیر عرشه دال مشاهده می شود. سطح آسیب روکش عرشه و پله اضطراری ارزیابی می گردد. به جهت رفع آب گرفتگی، ورق روی عرشه تعمداً سوراخکاری گردیده است. کابلهای برق تابلوهای تبلیغاتی درون غلاف نمی باشدند. به سوالات مربوط به روشنایی و جمع بندی و نتیجه گیری پاسخ داده شود.
PBO-B86-S | سال ساخت را میتوان از سوابق تصاویر ماهواره ای تخمین زد. شواهد نشت آب، زنگ زدگی و از بین رفتن رنگ و پوشش در تیرهای اصلی و فرعی، تیر پله و زیر عرشه دال مشاهده می شود. به سوالات مربوط به روشنایی و جمع بندی و نتیجه گیری پاسخ داده شود.
PBO-B87-S | سال ساخت را میتوان از سوابق تصاویر ماهواره ای تخمین زد. در تصویر شمارة 35، زنگ زدگی تیر اصلی زیر عرشه نیز مشاهده میشود. در تصویر شمارة 6، میزان خوردگی در تیر فرعی، بیشتر از میزان ارزیابی شده، مشاهده می شود. شواهد نشت آبدر تیرهای اصلی و فرعی و زیر عرشه دال مشاهده می شود. قضاوت در مورد ترک خوردگیی کف پله درست نیست، ترک خوردگی مربوط به روکش کف پله می باشد. مطابق تصویر شمارة 6، زنگ زدگی کف پلة آخر مشاهده می شود. شواهد نشت آب و از بین رفتن روکش رنگ در تیر پله هم مشاهده می شود. از اتصالات قطعات الحاقی (تابلو تبلیغاتی) باید تصویر تهیه شود. به سوالات مربوط به روشنایی و جمع بندی و نتیجه گیری پاسخ داده شود.
PBO-B88-S | سال ساخت را میتوان از سوابق تصاویر ماهواره ای تخمین زد.آثار نشت آب و زنگ زدگی در تیرهای اصلی، فرعی، دال زیر عرشه مشهود است. اساساً خطکشی وجود ندارد. کف پوش سطح عرشه در برخی مواضع از بین رفته است. آیا ارتفاع پله ها ی موجود در امتداد پل، استاندارد است؟ کابلهای برق درون غلاف نمی باشد و اتصال آنها توسط لنت برق انجام شده که ایمن نمی باشد. در تصویر شمارة 45، تیر پاگرد از میزان زنگ زدگی آسیب جدی دیده است. شواهد نشت آب، زنگ زدگی و از بین رفتن روکش رنگ در تیرهای پله و پاگرد مشاهده می شود. در خصوص آسیب عنوان شده در بخش ستون (از بین رفتن رنگ و روکش) تصویر ارائه شده به سر ستون مربوط می باشد. به سوالات مربوط به روشنایی و جمع بندی و نتیجه گیری پاسخ داده شود.
PBM-B89-S | سال ساخت را میتوان از سوابق تصاویر ماهواره ای تخمین زد. پل دارای پله و پله برقی به صورت توامان می باشد. آیا نداشتن سیستم زهکشی مشمول کسر امتیاز شده است؟ آثار زنگ زدگی در تیرهای اصلی و اتصالات مشاهده می شود. آثار نشت آب در زیر عرشه و تیرهای اصلی و فرعی وجود دارد. با توجه به عکس 21 سابیدگی و لغزندگی دال عرشه و نفوذ آب وجود دارد. جداشدگی و ساییدگی روکش در سطح وسیع دارد. اصولا اثری از خط کشی مشاهده نمی شود. آسیبهای درج شده در خصوص روکش کف پله زیاد ارزیابی می گردد نه متوسط. در خصوص اتصالات تابلو تبلیغاتی عکس مناسب ارائه نشده. سوالات مربوط به بخش روشنایی، چرا تکمیل نشده؟ جمع بندی و نتیجه گیری پر شود (خصوصاً سوال 9). اگر امکان بازدید از مواضعی رو نداشتید (مثل فونداسیون و اتصالات آن) چرا اینجا نگفتید؟
PBO-B90-S | سال ساخت را میتوان از سوابق تصاویر ماهواره ای تخمین زد. آثار نشت آب و زنگ زدگی در تیرهای اصلی، فرعی، دال زیر عرشه مشهود است. اساساً خط کشی عرشه وجود ندارد لذا درجة آسیب اصلاح شود. در پیشانی پله ها آثار از بین رفتن رنگ و روکش مشاهده می شود. به سوالات مربوط به روشنایی و جمع بندی و نتیجه گیری پاسخ داده شود.
PBO-B91-S | سال ساخت را میتوان از سوابق تصاویر ماهواره ای تخمین زد. آثار نشت آب، از بین رفتن روکش رنگ و زنگ زدگی در تیرهای اصلی، فرعی، دال زیر عرشه مشهود است. به سوالات مربوط به روشنایی و جمع بندی و نتیجه گیری پاسخ داده شود.
PBO-B92-S | هوا هنگام بازدید ابری بوده. سال ساخت را میتوان از سوابق تصاویر ماهواره ای تخمین زد. پل عابر و دوچرخه می باشد. تعداد دهانه ها 3 یا 4 (ااگر دهانه کوچک رو هم حساب کنیم 4) می باشد بازبینی و اصلاح شود. آثار نشت آب و رطوبت در تیرهای اصلی، فرعی، تیر پله و زیر دال مشاهده می شود. مواضعی از روکش عرشه آسیب دیده است. میزان آسیب به روکش کف پله کم ارزیابی شده، اصلاح شود. مطابق تصویر شمارة 49، اضمحلال بتن نیز در فونداسیون مشاهده میشود. به سوالات مربوط به روشنایی و جمع بندی و نتیجه گیری پاسخ داده شود.
PBO-B93-S | سال ساخت را میتوان از سوابق تصاویر ماهواره ای تخمین زد. تعداد دهانه های پل 4 می باشد. در خصوص تیر اصلی به یک آسیب دوبار پرداخته شده، زنگ زدگی خوردگی شل شدگی اتصال و اثر ضربه وسیله نقلیه. بنظر اثر ضربه کفایت میکند با این وجود در جلسه کارشناسی تصمیم گیری گردد. دلیل رویداد چه بوده است؟ عدم کفایت گاباری یا ارتفاع بار غیر مجاز؟ آثار رطوبت و نشت آب در تیرهای اصلی، فرعی، زیر دال عرشه مشاهده می شود. کابلهای برق مربوط به تابلوهای تبلیغاتی ایمن نمی باشد. به سوالات مربوط به روشنایی و جمع بندی و نتیجه گیری پاسخ داده شود.
PBO-B94-S | سال ساخت را میتوان از سوابق تصاویر ماهواره ای تخمین زد. در مورد گیردار بودن اتصال تیر اصلی به پایه در جلسة کارشناسی تصمیم گیری شود. آثار رطوبت و نشت آب در زیر عرشه و تیر اصلی مشاهده می شود. در خصوص روکش عرشه، یک آسیب دوبار لحاظ شده (از بین رفتن روکش و موج و ناهمواری) بنظر از بین رفتن روکش کفایت می نماید. عکس شمارة 17 مربوط به کجاست؟ زنگ زدگی، خوردگی ستون و اتصال ستون به تیر اصلی چرا در فرم تکمیل نشده؟! به سوالات مربوط به روشنایی و جمع بندی و نتیجه گیری پاسخ داده شود.
PBO-B95-S | سال ساخت را میتوان از سوابق تصاویر ماهواره ای تخمین زد. در مورد گیردار بودن اتصال تیر اصلی به پایه در جلسة کارشناسی تصمیم گیری شود. آثار رطوبت و نشت آب در زیر عرشه و تیر اصلی مشاهده می شود. برای ارزیابی وضعیت پله ها هم عکس از بالا به پایین و هم پایین به بالا ضرورت دارد تا هم روکش رنگ پیشانی پله مشخص گردد و هم روکش کف پله. در این خصوص، عکس بالا به پایین ارائه نشده، لذا قضاوت در خصوص روکش کف پله دشوار می باشد. به سوالات مربوط به روشنایی و جمع بندی و نتیجه گیری پاسخ داده شود. کابلهای برق مربوط به تابلوهای تبلیغاتی ایمن نمی باشد.
PBO-B96-S | سال ساخت را میتوان از سوابق تصاویر ماهواره ای تخمین زد. به آثار نشت آب توجه شود. در خصوص مفقود شدن مهره های بیس پلیت براساس عکسها نمی توان قضاوت کرد چون ممکن است در بتن مدفون باشند. به سوالات مربوط به روشنایی و جمع بندی و نتیجه گیری پاسخ داده شود.
PBO-B97-S | سال ساخت را میتوان از سوابق تصاویر ماهواره ای تخمین زد. مطابق عکس 10، روکش عرشه در برخی مواضع از بین رفته (به علت پوشیده شدن با رنگ، توسط ارزیاب تشخیص داده نشده است).در خصوص بتن فونداسیون، میزان اضمحلال بتن در قیاس با سایر پلها، قابل چشم پوشی است. به سوالات مربوط به روشنایی و جمع بندی و نتیجه گیری پاسخ داده شود.
PBO-B98-S | سال ساخت را میتوان از سوابق تصاویر ماهواره ای تخمین زد. مطابق عکس 9، آثار نشت آب و رطوبت و زنگ زدگی در تیر اصلی، فرعی و زیر دال وجود دارد. به قطعات الحاقی نظیر تابلو تبلیغاتی کمتر پرداخته شده است. به سوالات مربوط به روشنایی و جمع بندی و نتیجه گیری پاسخ داده شود.
PBO-B99-S | آثار نشت آب و رطوبت و زنگ زدگی در تیر اصلی، فرعی و زیر دال وجود دارد. ستون فلزی کمانش نکرده، تحت اثر برخورد وسیله نقلیه تغییر شکل یافته است. همچنین، اتصال ستونی که با برخورد وسیلة نقلیه مواجه شده، دارای آسیب در محل اتصال به پاگرد نیز می باشد. اتصال تیر پله به فونداسیون هم علاوه بر زنگ زدگی دچار نارسایی اجرایی می باشد. به سوالات مربوط به روشنایی و جمع بندی و نتیجه گیری پاسخ داده شود.
PBO-B100-S | آثار نشت آب و رطوبت و زنگ زدگی در تیر اصلی، فرعی و زیر دال وجود دارد. در پاگرد شواهد نشت آب و زنگ زدگی ملاحظه می شود. عکس لینک شده در خصوص رنگ نرده عرشه، مرتبط نمی باشد. به سوالات بخش روشنایی و جمع بندی پاسخ داده شود.
PBO-B101-S | در عکس 41 شواهد نشت آب و زنگ زدگی در تیر اصلی نیز مشاهده می شود. به آثار رطوبت و نشت آب توجه شود. در بخش عضو مورب، تصویر لینک شده، اثری از از بین رفتن رنگ و روکش را نشان نمیدهد. بخشی از تابلوی تبلیغاتی مستعد جداشدگی و سقوط می باشد. همچنین سیم کشی برق تابلو ایمن نیست. به سوالات بخش روشنایی و جمع بندی پاسخ داده شود.
PBO-B102-S | آثار نشت آب و رطوبت و زنگ زدگی در تیر اصلی، فرعی و زیر دال وجود دارد. در پاگرد و پله شواهد نشت آب و زنگ زدگی ملاحظه می شود. روکش رنگ نیز در پله ها و تیر پله ها آسیب دیده است. در عکس 47 اتصال ستون به بیس پلیت دچار زنگ زدگی و آسیب رنگ می باشد. به سوالات بخش روشنایی و جمع بندی پاسخ داده شود.
PBO-B103-S | به آثار نشت آب توجه شود. تیر فرعی دچار زنگ زدگی و ازبین رفتن رنگ شده است. به سوالات بخش روشنایی و جمع بندی پاسخ داده شود.
PBM-B104-S | به کابلی بودن پل کجا اشاره شده است. آیا نداشتن سیستم زهکشی مشمول کسر امتیاز شده است؟ عکس شمارة 67 نمونه مناسب تری برای ارجاع زنگ زدگی تیر اصلی می باشد. عکس شمارة 63 و 64 برای زنگ زدگی تیر فرعی مورد استفاده قرار گیرد. از بین رفتن رنگ و وجود آثار نشت آب در زیر عرشه و تیرهای اصلی و فرعی وجود دارد اصلاح شود. با توجه به عکس 73 سابیدگی و جداشدگی روکش در سطح کم دارد. اصولا اثری از خط کشی مشاهده نمی شود. عکس شمارة 40 به یک نارسایی با اولویت بسیار بالا در فقدان موضعی نرده عرشه و فاصلة زیاد حفاظ اشاره دارد بازبینی و اصلاح شود. در نباید قفل داشته باشد؟ در خصوص نرده پله، عکس لینک شده ولی امتیازی بابت نارسایی عنوان شده کسر نگردیده است. آسیبهای روکش کف پله زیاد ارزیابی می گردد جدا شدگی نیز درج گردد. در خصوص اتصالات تابلو تبلیغاتی عکس مناسب ارائه نشده. سوالات مربوط به بخش روشنایی، چرا تکمیل نشده؟ خطر برق گرفتگی موضوع عکس 75 جدی است چرا کم ارزیابی شده. رها شدگی کابلهای برق در مواضع دیگر نیز وجود دارد. کابلها باید درون غلاف باشد. جمع بندی و نتیجه گیری پر شود (خصوصاً سوال 9 به موضوع نرده و برق گرفتگی با اولویت بالای اقدام اشاره شود). اگر امکان بازدید از مواضعی رو نداشتید (مثل فونداسیون و اتصالات آن) چرا اینجا نگفتید؟
PBO-B105-S | در عکسهای لینک شده، اثری از خوردگی یا زنگ زدگی نرده پله دیده نمی شود. بخش جمع بندی و نتیجه گیری تکمیل شود.
PBO-B106-S | سال ساخت را میتوان از سوابق تصاویر ماهواره ای تخمین زد.سیستم سازه ای پل ترکیبی از سازه قوسی و خرپایی می باشد. در این خصوص در جلسة کارشناسی تصمیم گیری شود. به آثار نشت آب و رطوبت توجه شود. در سطح عرشه شواهدی از مواضع جمع شدگی آب مشاهده می شود. به سوالات بخش روشنایی و جمع بندی پاسخ داده شود.
PBO-B107-S | نوع سیستم عرشه، قوسی نیست اصلاح شود. به آثار نشت آب و رطوبت توجه شود. تیر اصلی نیز در مواضعی دچار زنگ زدگی می باشد. عکس ارائه شده مصداق کج شدگی و بیرون زدگی نرده عرشه نمی باشد. در خصوص کف پله، جدا شدگی کفپوش نیز لحاظ گردد. آیا عبور لولة آبیاری فضای سبز و اتصال آن با سیم آرماتور بندی به اجزای پل ایمن می باشد؟ به سوالات بخش روشنایی و جمع بندی پاسخ داده شود.
PBO-B108-S | به آثار نشت آب و رطوبت توجه شود. مواضعی از تجمع آب روی عرشه مشاهده می شود. به سوالات بخش روشنایی و جمع بندی پاسخ داده شود.
PBO-B109-S | عکسهای ارائه شده به عنوان زنگ زدگی تیر فرعی و دال عرشه، مرتبط نمی باشد. عکس لینک شده برای جدا شدگی پوشش عرشه، آسیبی نشان نمی دهد. جدا شدگی روکش کف پله نیز به عنوان آسیب لحاظ شود. به سوالات بخش روشنایی و جمع بندی پاسخ داده شود.
PBO-B110-S | پل کاربری دوچرخه ندارد. در مواضعی از تیر اصلی شواهد زنگ زدگی هم مشاهده می شود. به آثار نشت آب در اعضا توجه شود. کف پله ها به جدا شدگی کف پوش هم دچار می باشند. به سوالات بخش روشنایی و جمع بندی پاسخ داده شود.
PBO-B111-S | تصاویر پل 110 و 111، تکراری است. هر دو یک پل می باشند.
PBM-B112-S | نوع سیستم عرشه، قوسی عنوان شده؟! در تصویر 5، سیم کشی زیر پله ها به چه منظور است، آیا پله ها مجهز به نوعی سیستم گرمایش از کف است؟ نداشتن سیستم زهکشی، مشمول کسر امتیاز شده است؟ به زنگ زدگی و خوردگی تیر اصلی و تیر فرعی، تصویر لینک شده ولی امتیازی به آن تخصیص داده نشده است، آیا در تیر اصلی زنگ زدگی مشاهده شده است؟ در تیر اصلی، فرعی و زیر عرشه شواهد نشت آب مشاهده می شود. جدا شدگی روکش عرشه به میزان گسترده روی داده است، لذا سطح آسیب کم، صحیح نمی باشد. تصویر لینک شده در خصوص از بین رفتن رنگ عضو مورب، آسیبی نشان نمی دهد. در کف پله جداشدگی گستردة روکش و ساییدگی موضعی مشاهده می شود، چرا آسیبی گزارش نشده است؟ مطابق عکس 40 و 7 آثار رطوبت و نشت آب در سرستون مشاهده می شود. چرا به سوالات مربوط به روشنایی پاسخ داده نشده است؟ کابلهای برق باید درون غلاف باشد و اتصال نامناسب کابل در تصویر 40 نیازمند رسیدگی می باشد. به این موضوع در بخش "علائم و تأسیسات عبوری، احتمال سقوط اجزا و ایجاد خطر"، پرداخته شده که احتمالا محل مناسبی نمی باشد. همچنین درجة مخاطره کم ارزیابی شده که صحیح نمی باشد.به بخش جمع بندی و نتیجه گیری خصوصاً سوال 9 پاسخ داده شود و در این محل به موضوع احتمال بالای سقوط پوشش زیرین پلکان و موضوع برق گرفتگی به عنوان مواردی با اولویت بالای اقدام پرداخته شود.
PBM-B113-S | در مورد نوع سیستم عرشه که کابلی قید شده در جلسه کارشناسی تصمیم گیری شود. در مورد کسر امتیاز ناشی از نداشتن زهکشی، تصمیم گیری شود. در تیر فرعی عکس لینک شده به بخش از بین رفتن رنگ و روکش بیشتر به شواهد نشت آب و رطوبت دلالت دارد. در بخش دال عرشه نیز به نشت آب اشاره شود. اساساً خط کشی روی عرشه مشاهده نمیشود. در بخش کف پله به جدا شدگی کف پوش و ساییدگی اشاره شود. در بخش خوردگی و زنگ زدگی تیر پله عکس لینک شده ولی آسیبی تخصیص داده نشده است، آیا زنگ زدگی و خوردگی مشاهده شده است؟ در هر حال در این تصویر وجود آثار نشت آب قطعی می باشد. غریب به اتفاق اتصالات پای ستون فاقد مهره می باشد به این موضوع به عنوان آسیبی با اولویت بالا اصلا پرداخته نشده است. چرا به سوالات روشنایی پاسخ داده نشده است؟ تصویری از نحوه اتصال تابلو تبلیغاتی به پل ارائه نشده است. بخش جمع بندی و نتیجه گیری تکمیل شود و در آن به فقدان مهره های اتصال بیس پلیت به شالوده پرداخته شود. در عکس شمارة 34 عدم پیوستگی تیر اصلی فوقانی خرپای عرشه مشاهده میشود، آیا عرشه پیوسته است؟ آیا عرشه به نوعی درز دارد؟ چون موقیت تصویر برداری مشخص نیست و تصویر از زوایای دیگر موجود نیست در این خصوص در جلسه کارشناسی صحبت شود.
PBO-B114-S | سال ساخت را میتوان از سوابق تصاویر ماهواره ای تخمین زد. شواهد نشت آب در اعضا مورد توجه قرار گیرد. آثار زنگ زدگی در تیر اصلی هم مشهود است. احتمال نشت آب به درون باکس تیر اصلی و زنگ زدگی از داخل هم محتمل است. زنگ زدگی در ورقهای زیر عرشه هم مشاهده می شود. همچنین آثار از بین رفتن رنگ و روکش. کم رنگ شدن خط کشی هم مشاهده میشود. پله ها در مجاورت زمین قطع شده و با مصالح بنایی پله ایجاد گردیده که آن هم مضمحل گردیده و شرایط مناسبی ندارد و نرده پله تا پایین ادامه ندارد. آثار نشت آب و رطوبت در زیر پلکان و اتصالات مربوطه مشاهده میشود. به سوالات بخش روشنایی و جمع بندی پاسخ داده شود.
PBO-B115-S | سال ساخت را میتوان از سوابق تصاویر ماهواره ای تخمین زد.پل یک طرف دارای رمپ و یک طرف دارای پلکان می باشد. آیا پل درز دارد (عکس 27)؟ به آثار نشت آب در اعضا دقت شود. تیر اصلی دچار زنگ زدگی می باشد. احتمال نشت آب به درون باکس عرشه و زنگ زدگی از داخل نیز وجود دارد. رمپ ها و پلکان در مجاورت زمین قطع شده و با مصالح بنایی پله ایجاد گردیده که آن هم مضمحل گردیده و شرایط مناسبی ندارد و نرده تا پایین ادامه ندارد. آثار نشت آب و رطوبت در زیر رمپها ، پله ها ، پاگردها و اتصالات مربوطه مشاهده میشود. به سوالات بخش روشنایی و جمع بندی پاسخ داده شود. چطور به اضمحلال مصالح بتنی پدستالها توجه نشده (عکس 11)؟!!!
PBO-B116-S | سال ساخت را میتوان از سوابق تصاویر ماهواره ای تخمین زد. در مورد گیردار بودن اتصالات عرشه به ستون در جلسة کارشناسی تصمیم گیری شود. تصویر برداری خصوصاً در عکسهای مربوط به زیر عرشه در نور مناسب انجام نشده (زاویه خورشید مناسب نمی باشد). علی ایحال آثار زنگ زدگی و خرابی روکش رنگ در تیر اصلی نیز مشاهده می شود. احتمال نشت آب به درون باکس عرشه و زنگ زدگی از داخل وجود دارد. به شواهد رطوبت و نشت آب توجه شود. نرده ها تا پایین پله ها ادامه ندارد. از بین رفتن موضعی روکش پله در تصاویر مشاهده می شود. نمایان شدن آرماتورها در تصاویر 39 و 40 نیازمند علت یابی می باشد (آیا سفره بالایی آرماتور در فونداسیون وجود ندارد؟ چرا آرماتورها به داخل خم نشده اند). این موضوع علاوه بر دغدغه سازه ای، برای تردد عابر در پیاده رو هم بویژه در ساعات شب، نا ایمن می باشد. به سوالات بخش روشنایی و جمع بندی پاسخ داده شود.
PBO-B117-S | سال ساخت را میتوان از سوابق تصاویر ماهواره ای تخمین زد. هندسه پل عمود بر مسیر نیست. به شواهد نشت آب در اعضا توجه شود. تیر اصلی و فرعی دارای شواهد زنگ زدگی می باشد. عکس 25، مواضعی اتصال جوشی ورق عرشه آسیب دیده است و این عکس برای موضوع آسیب جوش عرشه مناسبتر می باشد. به سوالات بخش روشنایی و جمع بندی پاسخ داده شود.
PBO-B118-S | سال ساخت را میتوان از سوابق تصاویر ماهواره ای تخمین زد. در عکس 17، نرده عرشه بریده شده است. در خصوص مفقود شدن بولت بیس پلیت، تصاویر گویا نمی باشد. احتمال مدفون شدن زیر بتن و خاک بررسی شود. به سوالات بخش روشنایی و جمع بندی پاسخ داده شود.
PBO-B119-S | سال ساخت را میتوان از سوابق تصاویر ماهواره ای تخمین زد. به سوالات بخش روشنایی و جمع بندی پاسخ داده شود.